# Servicebericht Technik

## 1. Prüfung vor Ort

Der Servicebetrieb bestätigt: EKG-Funktion und Sturzerkennung nach Update instabil. Hardware zeigt keine eindeutige Beschädigung.

## 2. Einschränkung

Diagnose-Token, Serverlog oder Herstellerkonto wurden nicht bereitgestellt. Vollständige Ursachenklärung bleibt offen.