Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    TAB-33

Teilabnahme Tunnelinnenschale Block 1-3

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Niederschrift zur technischen Teilbegehung. Eine förmliche Abnahme der Gesamtleistung wird nicht erklärt. Das Dokument ist für die Abgrenzung von Mängeln, Restleistungen und laufender Bauüberwachung relevant.

| Punkt | Feststellung | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| Oberfläche Innenschale | Kiesnester an Blockfuge 2/3, Länge ca. 1.8 m | Instandsetzungsvorschlag bis 2026-07-18 |
| Wasserzutritt | Feuchte Stelle an Drainageanschluss D-14, keine Tropfenbildung | Monitoring 14 Tage |
| Dokumentation | Betonlieferscheine Block 2 fehlen im Datenraum | Nachreichung ARGE |
| Prüfstatik | Rissbreitennachweis Block 4-8 nicht Gegenstand dieser Begehung | separat offen |